询价公告

|  |
| --- |
| 项目名称：分体空调维修等项目 |

绍兴市上虞中医医院

二○一九年十二月

**绍兴市上虞中医医院分体空调维修等项目询价须知**

绍兴市上虞中医医院就院内分体空调维修等项目进行询价。经院部领导的批准，决定对该项目进行询价采购，择优选定价格实惠、服务优质供应商，欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

1. **征询项目名称：**院内分体空调维修等项目

**二、 合格投标人条件：**

**1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件；**

**2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，能提供快速的维修；**

**3、在上虞区工商局注册登记的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；**

**4、参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**

**5、本次招标不接受联合体投标；**

**6、符合法律、法规规定的其他条件。**

**三、维修要求：**

1.供应商需具有销售、维修该产品的相关证照资料；

2.维修商需承诺，按技术操作规范对产品进行修复，如果没有修复，不收取任何费用，并把产品恢复原状；

3.供应商承诺更换金额较大的配件需免费保修≥6个月，时间自维修验收合格之日起算。

**四．投标文件组成：**

1．法人代表授权书（附件1）；

2．承诺函（附件2）；

3. 报价单（附件3）；

4. 营业执照及身份证复印件。

以上文件的复印件应加盖公章，投标文件壹式三份，正本壹份，副本二份，如有异议以正本为准。文件必须密封包装，并在封条上注明“开标时开启”字样。投标文件中证件纸张、报价单规格为A4复印纸，侧面装订，标书均应标注页码，装订成册。

**五．投标文件接收：**

报价文件接收截止时间：2019年12月27日。

报价文件接收地点：绍兴市上虞中医医院5号楼2楼总务（保卫）科。

**六、采购人及联系方式：**

联 系 人：陈先生、金女士

联系方式： 82500159

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我 （姓名）系 （单位全称）的法人代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

联系电话：

单位盖章：

日期 ： 年 月 日

附件2

承诺函

绍兴市上虞中医医院：

本公司承诺接受关于“分体空调维修等项目”的询价采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、资格条件、维修需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵院提出承诺报价。

 XXXXXXX公司（加盖公章）

 2019年 月 日

附件3

|  |
| --- |
| **空调常用维修项目及安装报价表** |
| **序号** | **维修项目** | **单位** | **1-1.5P 挂机** | **2P（柜机、挂机）** | **3P（柜机、挂机）** | **5P（柜机、挂机）** |
| **1** | **空调制冷液/剂** | **元/次** |  |  |  |  |
| **2** | **空调开孔** | **元/次** |  |  |  |  |
| **3** | **空调水管** | **元/根** |  |  |  |  |
| **4** | **空调不锈钢支架** | **元/付** |  |  |  |  |
| **5** | **移机** | **元/次** |  |  |  |  |
| **6** | **安装** | **元/次** |  |  |  |  |
| **7** | **拆机** | **元/次** |  |  |  |  |
| **8** | **铜管加长（包括电线、水管等）** | **元/米** |  |  |  |  |
| **9** | **小修** | **元/次** |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |

**注：1.分体空调的配件按市场价下浮10%。**

**2.小修的内容项目：更换电容、传感器、电磁阀、外机风叶、交流接触器、电脑版、内外电机水管等小配件。**

**供应商名称： （公章）**

**联系人： 手机：**

**日期：**